## 301机房
精密空调COP曲线 |  | 精密空调1COP | 精密空调2COP | 精密空调3COP | 精密空调4COP | 精密空调5COP | 精密空调6COP | 精密空调7COP | 精密空调系统总COP
| 8:30 | 4.7333 | 4.9375 | 5.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.119
| 8:30 | 4.702 | 4.9686 | 5.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.119
| 8:30 | 4.6711 | 4.9068 | 5.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0827
| 8:30 | 4.6711 | 4.8171 | 5.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0469
| 8:30 | 4.717 | 4.8235 | 5.8261 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.045
| 8:30 | 4.75 | 4.6067 | 5.9322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5
| 8:31 | 4.8148 | 4.6927 | 5.9167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0542
空调制冷效果分析 |  | 总热负荷 | 总冷负荷 | 总冷热负荷比 | IT热负荷与总冷负荷比 | 总热负荷与空调总电功率比
| 8:30 | 190 | 215 | 0.88372 | 0.7907 | 4.5238
| 8:30 | 191 | 215 | 0.88837 | 0.7907 | 4.5476
| 8:30 | 191 | 215 | 0.88837 | 0.81395 | 4.5154
| 8:30 | 190 | 215 | 0.88372 | 0.81395 | 4.4601
| 8:30 | 185 | 224 | 0.82589 | 0.79464 | 4.1667
| 8:30 | 185 | 228 | 0.8114 | 0.78947 | 4.057
| 8:31 | 186 | 233 | 0.79828 | 0.78112 | 4.0347
精密空调制冷量 |  | 精密空调1制冷量 | 精密空调2制冷量 | 精密空调3制冷量 | 精密空调4制冷量 | 精密空调5制冷量 | 精密空调6制冷量 | 精密空调7制冷量 | 精密空调系统总制冷量
| 8:30 | 71 | 79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 71 | 79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 71 | 79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 71 | 79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 75 | 82 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
| 8:30 | 76 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228
| 8:31 | 78 | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
精密空调电功率 |  | 精密空调1电功率 | 精密空调2电功率 | 精密空调3电功率 | 精密空调4电功率 | 精密空调5电功率 | 精密空调6电功率 | 精密空调7电功率 | 精密空调系统总电功率
| 8:30 | 15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
| 8:30 | 15.1 | 15.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
| 8:30 | 15.2 | 16.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3
| 8:30 | 15.2 | 16.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6
| 8:30 | 15.9 | 17 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4
| 8:30 | 16 | 17.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6
| 8:31 | 16.2 | 17.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1
节能调控折线图 |  | 精密空调1送风温度 | 精密空调1回风温度 | 精密空调2送风温度 | 精密空调2回风温度 | 精密空调3送风温度 | 精密空调3回风温度 | 精密空调4送风温度 | 精密空调4回风温度 | 精密空调5送风温度 | 精密空调5回风温度 | 精密空调6送风温度 | 精密空调6回风温度 | 精密空调7送风温度 | 精密空调7回风温度
| 8:30 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:30 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:30 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:30 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:30 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:30 | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8:31 | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
室外温度曲线 |  | 室外温度
| 8:30 | 21.2
| 8:30 | 21.2
| 8:30 | 21.2
| 8:30 | 21.2
| 8:30 | 21.6
| 8:30 | 21.5
| 8:31 | 21.4
能耗分析 |  | 机柜总功率 | 环境热负荷 | 空调总功率
| 8:30 | 170 | 15 | 42
| 8:30 | 170 | 15 | 42
| 8:30 | 175 | 15 | 42.3
| 8:30 | 175 | 16 | 42.6
| 8:30 | 178 | 16 | 44.4
| 8:30 | 180 | 16 | 45.6
| 8:31 | 182 | 16 | 46.1

## 冷冻站
冷水主机COP曲线 |  | 冷机1COP | 冷机2COP | 冷机3COP | 冷机4COP | 冷机总COP
| 8:30 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10
| 8:30 | 9.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.8
| 8:30 | 9.9344 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.9344
| 8:30 | 11.3115 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.3115
| 8:30 | 10.7213 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.7213
| 8:30 | 10.7213 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.7213
| 8:31 | 10.623 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.623
冷水主机制冷量 |  | 冷机1制冷量 | 冷机2制冷量 | 冷机3制冷量 | 冷机4制冷量 | 冷机总制冷量
| 8:30 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
| 8:30 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588
| 8:30 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606
| 8:30 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690
| 8:30 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654
| 8:30 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654
| 8:31 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648
冷水主机电功率 |  | 冷机1电功率 | 冷机2电功率 | 冷机3电功率 | 冷机4电功率 | 冷机总电功率
| 8:30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 8:30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
冷却塔COP曲线 |  | 冷却塔1COP | 冷却塔2COP | 冷却塔3COP | 冷却塔4COP | 冷却塔总COP
| 8:30 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5
| 8:30 | 5.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.05
| 8:30 | 4.9672 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.9672
| 8:30 | 4.9672 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.9672
| 8:30 | 4.9836 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.9836
| 8:30 | 4.9836 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.9836
| 8:31 | 4.9836 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.9836
冷却塔制冷量 |  | 冷却塔1制冷量 | 冷却塔2制冷量 | 冷却塔3制冷量 | 冷却塔4制冷量 | 冷却塔总制冷量
| 8:30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300
| 8:30 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303
| 8:30 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303
| 8:30 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303
| 8:30 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304
| 8:30 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304
| 8:31 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304
冷却塔电功率 |  | 冷却塔1电功率 | 冷却塔2电功率 | 冷却塔3电功率 | 冷却塔4电功率 | 冷却塔总电功率
| 8:30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 8:30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
| 8:31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
冷冻水泵能效曲线 |  | 冷冻水泵1能效 | 冷冻水泵2能效 | 冷冻水泵3能效 | 冷冻水泵4能效 | 冷冻水泵总能效
| 8:30 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4
| 8:30 | 3.92 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.92
| 8:30 | 3.8846 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8846
| 8:30 | 4.4231 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4231
| 8:30 | 4.36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.36
| 8:30 | 4.037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.037
| 8:31 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4
冷冻水泵流量曲线 |  | 冷冻水泵1流量 | 冷冻水泵2流量 | 冷冻水泵3流量 | 冷冻水泵4流量 | 冷冻水泵总流量
| 8:30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| 8:30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
| 8:30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
| 8:30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
| 8:30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109
| 8:30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109
| 8:31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
冷冻水泵电功率 |  | 冷冻水泵1电功率 | 冷冻水泵2电功率 | 冷冻水泵3电功率 | 冷冻水泵4电功率 | 冷冻水泵电功率
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
| 8:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
| 8:31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
冷却水泵能效曲线 |  | 冷却水泵1能效 | 冷却水泵2能效 | 冷却水泵3能效 | 冷却水泵4能效 | 冷却水泵总能效
| 8:30 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4
| 8:30 | 3.92 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.92
| 8:30 | 3.8846 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8846
| 8:30 | 4.4231 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4231
| 8:30 | 4.36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.36
| 8:30 | 4.037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.037
| 8:31 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4
冷却水泵流量曲线 |  | 冷却水泵1流量 | 冷却水泵2流量 | 冷却水泵3流量 | 冷却水泵4流量 | 冷却水泵总流量
| 8:30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| 8:30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98
| 8:30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101
| 8:30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
| 8:30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109
| 8:30 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109
| 8:31 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108
冷却水泵电功率 |  | 冷却水泵1电功率 | 冷却水泵2电功率 | 冷却水泵3电功率 | 冷却水泵4电功率 | 冷却水泵总电功率
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
| 8:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
| 8:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
| 8:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
| 8:31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
板换COP曲线 |  | 板换1换热效率 | 板换2换热效率 | 板换3换热效率 | 板换4换热效率 | 板换总换热效率
| 8:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| 8:30 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.91
| 8:30 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| 8:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| 8:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| 8:30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
| 8:31 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89
板换换热量曲线 |  | 板换1换热量 | 板换2换热量 | 板换3换热量 | 板换4换热量 | 板换总换热量
| 8:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 8:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 8:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 8:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 8:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 8:30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
| 8:31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
制冷单元COP曲线 |  | 制冷单元1COP | 制冷单元2COP | 制冷单元3COP | 制冷单元4COP | 制冷单元总COP
| 8:30 | 3.5294 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5294
| 8:30 | 3.4588 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4588
| 8:30 | 3.4828 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4828
| 8:30 | 3.9655 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9655
| 8:30 | 3.8023 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8023
| 8:30 | 3.7159 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.7159
| 8:31 | 3.6818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.6818
制冷单元制冷量 |  | 制冷单元1制冷量 | 制冷单元2制冷量 | 制冷单元3制冷量 | 制冷单元4制冷量 | 制冷单元总制冷量
| 8:30 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
| 8:30 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588
| 8:30 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606
| 8:30 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690
| 8:30 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654
| 8:30 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654
| 8:31 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648
制冷单元电功率 |  | 制冷单元1电功率 | 制冷单元2电功率 | 制冷单元3电功率 | 制冷单元4电功率 | 制冷单元总电功率
| 8:30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
| 8:30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
| 8:30 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174
| 8:30 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174
| 8:30 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172
| 8:30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176
| 8:31 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176
制冷系统总COP |  | 制冷系统总COP
| 8:30 | 3.5294
| 8:30 | 3.4588
| 8:30 | 3.4828
| 8:30 | 3.9655
| 8:30 | 3.8023
| 8:30 | 3.7159
| 8:31 | 3.6818
蓄冷罐 实时冷量及充放冷速度 |  | 蓄冷罐实时冷量 | 蓄冷罐充冷速度 | 蓄冷罐放冷速度
| 8:30 | 200 | 0.016 | 0
| 8:30 | 200 | 0.016 | 0
| 8:30 | 200 | 0.016 | 0
| 8:30 | 201 | 0.016 | 0
| 8:30 | 201 | 0.03 | 0
| 8:30 | 201 | 0.03 | 0
| 8:31 | 202 | 0.05 | 0
末端负荷 |  | 末端负荷1 | 末端负荷2 | 末端负荷3 | 末端负荷4 | 末端总负荷
| 8:30 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215
| 8:30 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224
| 8:30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228
| 8:31 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233
冷机进出水温度 |  | 冷机进水温度 | 冷机出水温度
| 8:30 | 15 | 21
| 8:30 | 15 | 21
| 8:30 | 15 | 21
| 8:30 | 15 | 21
| 8:30 | 15 | 21
| 8:30 | 15 | 21
| 8:31 | 15 | 21